6.1.3. Расчет характеристик  при регулировании угловой скорости

вверх от номинальной

( Регулировочные характеристики

при   и

По результатам  расчета на ПК характеристики намагничивания строятся (рис. 6.1) переходная характеристика –  и зависимости ) и .

Рис. 6.1. К построению регулировочных характеристик.

На переходной характеристике откладывается отрезок , который равняется  при номинальном значении магнитного потока, и отрезок , равный . Отрезок  переходной характеристики делится на три приблизительно равных участка: , , .

Для каждой из 4-х отмеченных точек ( на рис. 6.1) по зависимости  находятся соответствующие значения МДС при холостом ходе – .  Затем по характеристике  – значения .

(Угловая скорость электродвигателя при выбранных значениях магнитного потока, который изменяется в заданном диапазоне от  до , рад/с

,                                      (6.10)

где  номинальное значение ЭДС обмотки якоря, В. Значение   постоянно, так как регулирование угловой скорости электродвигателя ослаблением основного магнитного потока осуществляется при сохранении номинальных  значений  и  .

(Значение МДС основных полюсов, А

,                                       (6.11)

где  – МДС, эквивалентная  размагничивающему действию поля якоря при номинальном токе якоря и текущем значении магнитного потока, А;  – МДС электродвигателя при холостом ходе, определяются по значениям  из характеристики намагничивания , А.

Расчет МДС и токов обмоток возбуждения выполняется по (5.303) ÷ (5.316)) в зависимости от способа возбуждения ДПТ.

Таблица 6.2 –Результаты расчета регулировочной характеристики

при ослаблении основного магнитного потока

| Точ-ки |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тл | А | А | А | Вб | рад/с | А |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

По данным табл. 6.2 строится регулировочная характеристика .

По данным окончательного расчета на ПЭВМ приводится график регулировочных свойств ДПТ при регулировании угловой скорости вверх от номинальной.